Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace,

se sídlem Metylovice 1, 739 49, IČ 00534200, DIČ CZ00534200

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA REALIZACI AKCE :

„Odstranění havárie kanalizace"

Dovolujeme si Vás požádat v souladu s §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o zpracování nabídky na plnění zakázky malého rozsahu - viz bod 2.

1. Zadavatel: Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková

organizace, (dále jen "OLÚM")

2. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (=předmět plnění) bude:

Odstranění havárie kanalizace.

3. Požadavky na provedení díla

Dokumentace bude zpracována v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb., (stavební zákon),

v platném znění.

Text poptávky:

Po deštích dochází k zatápění sklepní části správní budovy. Bylo provedeno odborné posouzení stavu stávajícího odkanalizování těchto sklepních prostor a bylo zjištěno, že nejbližší kanalizační šachta je zcela nefunkční a zatopená vodou.

Poptáváme opravu venkovní a vnitřní kanalizace včetně nezbytných stavebních úprav, spočívajících v novém propojení venkovních šachet, jímek a přilehlé studny, vedoucích ke spolehlivému odvedení vod z této části sklepa, včetně vysušení, opravení, vymalování, nových podlah a venkovních úprav terénu po uskutečněných nutných výkopových prací.

4. Obsah nabídky

- technické řešení na základě vypracované projektové dokumentace

- celková cenová nabídka za předmět plnění bez DPH i s DPH

- oprávnění k podnikání, tj. fotokopie příslušného živnostenského listu odpovídajícího

předmětu veřejné zakázky

5. Cenová nabídka

Zhotovitel do celkové cenové nabídky zahrne všechny položky uvedené v předmětu plnění.

6. Fakturace a cena

Zadavatel nebude poskytovat zálohu.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů, ode dne

doručení daňového dokladu zadavateli.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, s výjimkou změn a doplňků, požadovaných zadavatelem nad rámec původních požadavků uvedených ve výzvě k podání nabídky, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

8. Zadavatel si vyhrazuje právo

Zrušit výběrové řízení.

9. Doručení nabídky

Nabídky doručte písemně v uzavřené obálce s textem „Výběrové řízení“ NEOTEVÍRAT nejpozději do 15.10.2013 na adresu Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, 739 49 Metylovice č.p.1 nebo osobně na ekonomické oddělení v 1.patře správní budovy OLÚM.

10. Kontaktní údaje na zadavatele:

Ing. Anna Volfová,  tel.č. 558 686 205, 734 156 898

Alena Škrdlová,  tel.č. 558 686 204, 731 504 475

11. Kriteria hodnocení

Hodnotícím kriterii bude:

- nejnižší nabídková cena

................................................

MUDr. Radim Dudek

ředitel OLÚM